| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Пархоменко д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | # 28714,27 |  |  |  |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | # 40719,84 |  |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | # 35627,81 |  |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | # 11073,60 |  |  |  |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | # 33822,43 |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | # 41593,25 |  |  |  |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | # Стоимость (руб.) |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | # 2760,77 |  |  |  |
| # 28.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | # 277,29 |  |  |  |
| # Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  | # 829,78 |  |  |  |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | # 1653,7 |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | # 4075,69 |  |  |  |
| # 12.01.16 кв.6 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон 20-1шт., к.гайка 20-1шт., отвод 20-1шт., автоуслуги) |  |  |  | # 3390,18 |  |  |  |
| # 13.01.16 кв.2 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | # 685,51 |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | # 2377,65 |  |  |  |
| # 18.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | # 2377,65 |  |  |  |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | # 381,7 |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | # 1350,00 |  |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  | # 2900,00 |  |  |  |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  | # 4567,66 |  |  |  |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | # 4952,88 |  |  |  |
| # Расходы на управление |  |  |  | # 10456,08 |  |  |  |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | # 33822,43 |  |  |  |