| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пархоменко д.11А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -6328,13 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 49531,80 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 40032,73 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 35575,93 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -1871,33 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 8112,41 |  |  |  |
| 22.01.16 Ремонт входной двери в подъезд (время работы-2ч., работников-1чел., брусок, саморезы, автоуслуги) |  |  |  | 1329,17 |  |  |  |
| 17.05.2016 кв.8 Оштукатуривание откосов у входной двери 2под. (время работы-1,5ч., работников-3чел., цемент, песок, автуослуги0 |  |  |  | 1926,53 |  |  |  |
| 18.05.2016 кв.2 Оштукатуривание откосов входных дверей под. №1 (время работы-1,5ч., работников-3чел., цемент-0,5м., песок, автоуслуги) |  |  |  | 1926,53 |  |  |  |
| Уплата Штрафа по пожарной безопасности |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  | 2331,2 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 727,94 |  |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -678,96 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 29.09.2016 кв.11 Осмотр ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 1568,80 |  |  |  |
| 25.05.2016 Ремонт освещения МОП (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 628,18 |  |  |  |
| 04.06.2016 кв.7 Ремонт контактов в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 484,06 |  |  |  |
| 25.07.2016 кв.11 Ремонт освещения МОП, замена лампочек (время работы-0,5ч., работнкиов-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 456,56 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 464,3 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2900,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4624,43 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 5014,44 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 10586,04 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 35575,93 |  |  |  |