| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пархоменко д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -31516,12 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 78313,92 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 67924,17 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 49797,08 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -13389,03 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 1149,42 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1149,42 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 4655,17 |  |  |  |
| 26.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| 18.09.16 кв.13 Плохой напор ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 6555,09 |  |  |  |
| 12.03.2016 кв.13 Замер напряжения в квартире, перекидка фаз на площадке в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., провод монтажный, автоуслуги) |  |  |  | 732,68 |  |  |  |
| 05.12.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт ВРУ, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-8шт., орех-6шт., автоуслуги) |  |  |  | 5822,41 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2160,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3300,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7311,64 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 7928,28 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 16737,48 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 49797,08 |  |  |  |