| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пархоменко д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 16049,67 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 79679,76 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 82129,00 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 60117,97 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 38060,70 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 1836,60 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1166,94 |  |  |
| 04.03.2016 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 9985,40 |  |  |
| 13.04.2016 кв.4 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 04.04.2016 кв.1 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 08.05.16 кв.2 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 26.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 09.10.2016 кв.4 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 19.10.2016 кв.1 Устранение утечки на трубе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 07.12.2016 кв.4 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1399,46 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 6445,09 |  |  |
| 05.10.2016 кв.1 Осмотр эл. Оборудования (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 600,68 |  |  |
| 16.11.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-8шт., орех-4шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  | 5844,41 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 787 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2160,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 7838,52 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 8877,36 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 18888,00 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 60117,97 |  |  |