| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Пархоменко д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | # 6700,31 |  |  |  |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | # 48880,92 |  |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | # 44961,71 |  |  |  |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | # 31167,51 |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | # 20494,51 |  |  |  |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | # Стоимость (руб.) |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | # 2963,26 |  |  |  |
| # 28.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | # 277,29 |  |  |  |
| # 27.04.2016 Ремонт подъездных дверей (время работы-1ч., работников-2чел., петля-1шт., автоуслуги) |  |  |  | # 1164,17 |  |  |  |
| # Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  | # 1100 |  |  |  |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | # 421,8 |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | # 3366,86 |  |  |  |
| # 12.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время раоты-4ч., работников-2чел., лампочка-2шт., крепеж, провод-2м., Автоуслуги) |  |  |  | # 1804,77 |  |  |  |
| # 06.12.2016 кв.7 Замена датчика движения в подъезде (время работы-50мин., работников-1чел., датчик движения, орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  | # 1562,09 |  |  |  |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | # 458,2 |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | # 1620,00 |  |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  | # 2800,00 |  |  |  |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  | # 4563,67 |  |  |  |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | # 4948,56 |  |  |  |
| # Расходы на управление |  |  |  | # 10446,96 |  |  |  |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | # 31167,51 |  |  |  |