| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Пархоменко д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | # 13526,62 |  |  |  |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | # 28686,36 |  |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | # 24185,57 |  |  |  |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | # 29303,10 |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | # 8409,09 |  |  |  |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | # Стоимость (руб.) |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | # 1799,09 |  |  |  |
| # 28.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | # 277,29 |  |  |  |
| # Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  | # 1100 |  |  |  |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | # 421,8 |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | # 3564,64 |  |  |  |
| # 24.06.2016 кв.4 Замена запорной арматуры на вводе в дом, замена труб ХВС (время работы-1ч.20мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., резьба Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  | # 3564,64 |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | # 8077,19 |  |  |  |
| # 11,12,02.2016 Установка датчиков движения 9время работы-12ч., работников-1чел., датчик-2шт., патрон-2шт.,лампочка-3шт., провод-4м., плафон-1шт., автоуслуги) |  |  |  | # 6145,92 |  |  |  |
| # 15.02.2016 Ревизия эл. щитов, замена выключателя, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., автомат-1шт., лампочка-1шт., выключатель-1шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  |  | # 1931,27 |  |  |  |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | # 268,9 |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | # 1080,00 |  |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  | # 2800,00 |  |  |  |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  | # 2678,24 |  |  |  |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | # 2904,12 |  |  |  |
| # Расходы на управление |  |  |  | # 6130,92 |  |  |  |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | # 29303,10 |  |  |  |