| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пархоменко д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -3333,05 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 29155,56 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 24975,56 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 21951,02 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -308,51 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | -3860,99 |  |  |
| 28.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 277,29 |  |  |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  | 1100 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 426,5 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -5664,78 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 6126,43 |  |  |
| 09.07.2016 кв.4 Осмотр труб ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 15.07.2016 кв.3 Засор канализации (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  | 2071,15 |  |  |
| 30.07.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-40мин., работнкиов-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 01.12.2016 кв.1 Протечка сборки в подъезде на отоплении (время работы-40мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 970,71 |  |  |
| 26.12.2016 кв.3 Устранение утечки на радиаторе в подъезде (время работы-1ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 1371,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 3627,33 |  |  |
| 19.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., орех-3шт., провод-2м., крепеж., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2938,65 |  |  |
| 16.12.2016 кв.1 Замена патрона на площадке (время работы-40мин., работников-1чел.., патрон, автоуслуги) |  |  |  | 688,68 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 273,3 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1080,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 2722,07 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 2951,64 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 6231,24 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 21951,02 |  |  |