| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пархоменко д.9 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 62648,61 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 76735,08 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 70568,22 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 54395,32 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 78821,51 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 4675,08 |
| 24.02.2016 Уборка снежного навеса с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| Уплата Штрафа по пожарной безопасности |  |  |  |  |  | 550 |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | 2331,2 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 1124,22 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 11020,12 |
| 08.01.16 кв.9 Устранение утечки на радиаторе (время работы-15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 460,52 |
| 04.05.2016 кв.9 Демонтаж радиатора, разборка радиатора и замена прокладок, Опресовка компрессором, замена сгона (время работы-5ч., работников-2чел., сгон Ø15-2шт., к.гайка Ø15-2шт., пробка радиаторная -2шт., кран шаровой Ø15-2шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4116,53 |
| 03.06.2016 кв.4 Устранение утечки на трубе канализации в приямке (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1091,46 |
| 28.06.2016 Замена запорной арматуры на вводе в дом на отоплении (время работы-2,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø32-1шт., сборка Ø32-1шт., кран шаровой Ø40-1шт., сборка Ø40-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 5351,61 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 1188,11 |
| 05.10.2016 кв.2 Замена выключателя в подъезде, замена патрона (время работы-1ч., работников-1чел., выключатель-1шт., патрон-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1188,11 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 719,3 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2160,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7164,23 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 7768,44 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 16400,04 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 54395,32 |