| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.32 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 68840,21 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 251869,56 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 249993,67 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 11649,60 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 244758,29 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 85725,19 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 58784,16 |
| 15.01.16 кв.10 Засыпка солью ливневок (время работы-1ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | 2450,43 |
| 19.01.16 Очистка снега с подъездных козырьков (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 831,88 |
| 19.02.2016 Уборка снега с кровли, ремонт кровли (время работы-2,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2374,96 |
| 17.02.2016 Чистка ливневок и посыпка солью (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1684,53 |
| 24.02.2016 Посыпка ливневок солью (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| 09.03.2016 кв.14 Осмотр (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 441,97 |
| 14.03.2016 Засыпка ливневок солью 9время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 937,52 |
| 04.03.2016 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1339,32 |
| 10.03.2016 Частичный ремонт кровли, уборка снега с кровли (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2029,74 |
| Возмещение расходов по ремонту подъезда №2 (28.03.2016) |  |  |  |  |  | 2400 |
| 18.05.2016 кв.10 Ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., линокром-1р., мастика, пропан, АГП22) |  |  |  |  |  | 6682,85 |
| 06.07.2016 кв.10 Ремонт двери выхода на крышу (время работы-2,5ч., работников-3чел., саморезы, железо-1м, пена-0,5б., замок-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 3128,46 |
| 26.07.2016 кв.10 Ремонт, смазка замка входной двери в подъезде (время работы-40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 776,42 |
| 03.08.16 1под. Ремонт полов в подъезде (время работы-6ч., работников-3чел., клей плиточный-8м., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 7871,45 |
| 04.08.16 2под. Ремонт пола в подъезде (время работы-3ч., работников-2чел., клей плиточный -4м., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 3481,74 |
| 02.08.16 кв.10 Ремонт полов в подъезде №1 (время работы-3ч., работников-3чел., клей плиточный 1,5м., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 3281,17 |
| 15.08.16 Ремонт, заливка полов в подъезде (время работы-2,5ч., работников-2чел., клей плиточный-2м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2591,6 |
| 30.08.16 кв.13 Покраска пола (время работы-2,5ч., работников-3чел., краска-3б., кисть-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3133,96 |
| 07.09.16 кв.43 Ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., линокром-2кв., мастика, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1734,46 |
| 05.09.16 1под. Покраска лестничных площадок (время работы-7ч., работников-2ччел., краска-1шт., арматура-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4860,88 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 5202,13 |
| 16.11.2016 Прочистка ливневых труб на кровле (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 879,03 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 50712,07 |
| 01.03.2016 кв.16 Устранение утечки на стояке (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1261,02 |
| 17.03.2016 кв.39 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 11.04.2016 Устранение утечки на вводе в дом на кране ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 970,71 |
| 28.04.2016 кв.1 Устранение утечки на стояке канализации, засор канализации (время работы-50мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1586,4 |
| 14.07.2016 кв.10 Холодный полотенцесушитель, замена запорной арматуры на стояке ГВС , врезка спускника (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3275,38 |
| 20,21.07.2016 Врезка гребенок на обратке и подаче в узле управления (время работы-11ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø146-2м., кран шаровой Ø50-1шт., труба Ø100-3м., труба Ø76-4м., отвод Ø50-2шт., сборка Ø50-1шт., кран шаровой Ø20-2шт., резьба Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 30960,4 |
| 22.07.2016 Замена запорной арматуры на Крыловой отопления (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø40-2шт., сборка Ø40-2шт., кран шаровой Ø20-2шт., резьба Ø20-2шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 7855,47 |
| 01.09.16 кв.38 Прогонка стояка ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 04.10.2016 кв.27 Осмотр, утечка на вентиле (время работы-15мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 334,99 |
| 02.10.2016 кв.36 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1223,71 |
| 13.10.2016 кв.1 Прочистка канализации с разборкой труб (время работы-1ч20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2068,64 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 4539,03 |
| 05.04.2016 кв.25 Ремонт проводки на МОП (время работы-40мин., работников-1чел., изолента, орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 710,68 |
| 15.04.2016 Замена датчика движения (время работы-50мин., работников-1чел., датчик движения-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1375,09 |
| 04.10.2016 кв.39 Установка эл. Патрона, замена лампочки в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-3шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1028,61 |
| 29.11.2016 кв.31 Ремонт освещения МОП (время работы-50мин., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 968,09 |
| 29.12.2016 Замена лампочек в 3под. (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 456,56 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4071,6 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5805,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 12286,92 |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 8800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21082,33 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 23876,38 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 50800,80 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 244758,29 |