| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -64668,93 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 611845,44 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 556135,34 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 33326,52 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 542809,71 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -18016,78 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 37396,93 |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1339,32 |  |  |  |
| 19.01.16 Очистка снега с подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |  |
| 02.02.2016 кв.13 Ремонт вентиляции (время работы-2ч., работников-2чел., отвод Ø50-1шт., переход Ø50-1шт., труба Ø50-0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 1487,46 |  |  |  |
| 25.02.2016 Уборка снега с кровли (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1339,32 |  |  |  |
| 04.04.2016 Ремонт плитки в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел., клей плиточный-3кг., автоуслуги) |  |  |  | 1844,46 |  |  |  |
| 24.05.2016 Ремонт кровли (время работы-1ч., работников-3чел., саморезы, АГП22) |  |  |  | 2692,43 |  |  |  |
| 05.0.52016 Ремонт крылечка у входа в подъезд (время работы-2,5ч., работников-3чел., цемент-1м., клей плиточный-1м, песок, автоуслуги) |  |  |  | 3331,96 |  |  |  |
| 06.07.2016 кв.44 Установка запорных устройств на чердаке (время работы-2ч., работников-3чел., замок-2шт., цепь-1м., саморезы, автоуслуги) |  |  |  | 2678,74 |  |  |  |
| 02.09.16 Ремонт и кладка площадки входа в подъезд (время работы-2ч., работников-3чел., цемент-0,5м., песок, кирпич-30шт., уголок 50*50-6м., арматура-2м., автоуслуги) |  |  |  | 4645,54 |  |  |  |
| 01.09.16 5под. Ремонт и кладка входа в подъезд (время работы-2,5ч., работников-2чел., цемент-1м., песок, автоулсуги) |  |  |  | 2239,6 |  |  |  |
| 06.09.16 кв.62 Ремонт подъездного козырька (время работы-3ч., работников-2чел., цемент-2м., песок-3м, автоуслуги) |  |  |  | 3217,74 |  |  |  |
| 13.10.2016 кв.43 Ремонт кровли, утепление примыканий (время работы-2ч., работников-2чел., железо-2м., саморезы, АГП22) |  |  |  | 3450,57 |  |  |  |
| 13.10.2016 5под. Ремонт замка на входной двери (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |  |
| 21.10.2016 5под. Ремонт люка на чердаке (время работы-2,5ч., работников-2чел., уголок-1м., смесь штукатурная -0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 2514,6 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 8019 |  |  |  |
| Покрытие текущего ремонта средствами кап. ремонта |  |  |  | -3622,15 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 78111,23 |  |  |  |
| 11.01.16 кв.47 Засор канализации (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1281,26 |  |  |  |
| 08.01.16 кв.14 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 09.01.16 кв.1 Устранение утечки на ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 11.01.16 кв.1 Замена крана ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 14.02.2016 кв.47 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 23.02.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 18.03.2016 кв.54 Осмотр подвала, прочистка канализации 1 и2 под. (время работы-1ч., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  | 2322,21 |  |  |  |
| 22.03.2016 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1119,04 |  |  |  |
| 17.03.2016 кв.59 Осмотр, отсутствие ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 25.03.2016 Прочистка канализации (врем яработы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |  |
| 25.03.2016 кв.47 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1119,04 |  |  |  |
| 30.05.2016 1под. Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |  |
| 24.05.2016 кв.47 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |  |
| 01.07.2016 кв.26 Лопнул стояк ХВС, наложен бандаж (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 04.07.2016 кв.26 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  | 1861,46 |  |  |  |
| 31.07.2016 кв.47 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |  |
| 08.08.16 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  | 1119,04 |  |  |  |
| 01.08.16 1,2под. Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 04.08.16 кв.53 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |  |
| 10.08.16 кв.21 Переврезка стояков, замена запорной арматуры (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-10шт., кран шаровой Ø15-10шт., сборка Ø20-6шт., резьба Ø15-10шт., автоулсуги) |  |  |  | 15392,85 |  |  |  |
| 16.08.16 кв.47 Устранение утечки канализации в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  | 1888,68 |  |  |  |
| 22.08.16 кв.68 Отсутствие ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1512,08 |  |  |  |
| 30.08.16 кв.47 Замена кранов на стояках ХВС и ГВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., сборка Ø25-1шт., кран шаровой Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 6062,87 |  |  |  |
| 18.09.16 кв.13 Отсутствие ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 22.09.2016 кв.31 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 739,97 |  |  |  |
| 04.10.2016 кв.26 Устранение утечки на ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1229,21 |  |  |  |
| 13.10.2016 кв.10 Замена вентиля на стояке ХВС и ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-2шт., уголок Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 3398,58 |  |  |  |
| 06.11.2016 кв.59 Холодный полотенцесушитель (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 10.11.2016 кв.9 Устранение утечки на стояке ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2612,08 |  |  |  |
| 10.11.2016 кв.9 Осмотр стояка ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 07.11.2016 кв.59 Врезка спускника на полотенцесушитель (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, бочонок Ø20-2шт., муфта Ø20-2шт., кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3046,58 |  |  |  |
| 29.11.2016 кв.44 Врезка спускника на полотенцесушителе (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2427,96 |  |  |  |
| 02.12.2016 кв.21 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2612,08 |  |  |  |
| 15.12.2016 Врезка спускника на стояке ГВС под 5м подъездом (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2848,58 |  |  |  |
| 23.12.2016 кв.58 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3459,08 |  |  |  |
| 29.12.2016 кв.60 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 25.12.2016 кв.9 Осмотр, отсутствие ГВС (время работы-40мин, работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 27.12.2016 кв.15 Осмотр, шумят краны (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 29.12.2016 кв.63 Сварочные работы на стояке ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2988,68 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 1600,62 |  |  |  |
| 26.02.2016 кв.68 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 448,18 |  |  |  |
| 30.04.2016 кв.4 Осмотр эл. щита (время работы-10мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 145,88 |  |  |  |
| 27.05.2016 кв.44 Включение автомата на МОП , замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 456,56 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 9585,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 19355,64 |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 10400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 33757,43 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 600,00 |  |  |  |
| уборка лестничных клеток |  |  |  | 170163,84 |  |  |  |
| уборка придомовой территории ручным способом |  |  |  | 62264,52 |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 38231,30 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 81343,20 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 542809,71 |  |  |  |