| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -106273,43 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 87051,00 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 92418,16 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 9820,80 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 77254,72 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -81289,19 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 3500,29 |  |  |  |
| 19.01.16 Уборка снега с подъездного козырька (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 554,59 |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 02.02.2016 Уборка снега с козырьков (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 776,42 |  |  |  |
| 13.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 2318,08 |  |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -1488,12 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 23162,07 |  |  |  |
| 14.01.16 кв.4 Устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1763,15 |  |  |  |
| 20.01.16 кв.15 Устранение утечки на батарее (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 13.01.16 кв.22 Устранение утечки у счетчика (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 740,51 |  |  |  |
| 22.01.16 кв.15 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 03.01.16 кв.4 Осмотр системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 22.02.2016 кв.22 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 02.03.2016 кв.21,20 Установка шаровых кранов на стояках ХВс (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, труба -2м., кран шаровой Ø15-2шт., американка-2шт., тройник Ø20-1шт., муфта Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 3813,55 |  |  |  |
| 30.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 4409,66 |  |  |  |
| 05.08.16 кв.16 Осмотр труб ХВс (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 02.09.16 кв.17 Замена запорной арматуры на стояке, ремонт отопления (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., бочонок -1шт., резьба Ø50-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 3582,68 |  |  |  |
| 24.09.2016 кв.2,4 Засор канализации (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1377,18 |  |  |  |
| 20.11.2016 кв.4,7 Осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 10.12.2016 кв.8 Осмотр, утечка на трубе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 20.12.2016 кв.4,7 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 2922,18 |  |  |  |
| 12.01.16 кв.17 Замена выключателя в подъезде, ремонт патрона в подъезде, замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., выключатель-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 716,18 |  |  |  |
| 08.10.2016 кв.4 Замена вводного кабеля в 1 подъезде (время работы-2,5ч., работников-1чел., Провод-20м., изолента, орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 1688,94 |  |  |  |
| 01.12.2016 кв.12 Замена патрона на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., патрон, автоуслуги) |  |  |  | 517,06 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 924,6 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2970,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 9209,02 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 9985,68 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 21080,88 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 77254,72 |  |  |  |