| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.38 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -11324,88 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 26595,36 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 19965,13 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 27720,00 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 37536,06 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -3166,5 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 2849,89 |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 509,14 |
| 21.11.2016 кв.5 Изоляция труб (время работы-35мин., работников-2чел., упса, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1001,43 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 8039,07 |
| 14.08.16 кв.6 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 31.08.16 кв.6 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1223,71 |
| 06.10.2016 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 19.10.2016 кв.5,6,13 Осмотр радиатора в подъезде (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 973,26 |
| 14.11.2016 кв.6 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 22.11.2016 кв.1 Установка насоса на вводе в дом (время работы-0,5ч., работников-2чел., насос-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4176,91 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 781,09 |
| 02.08.16 кв.5 Ремонт нулевого провода (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 539,06 |
| 06.12.2016 кв.10 Замена лампочки в подъезде 9время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 242,03 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1215,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5156,29 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 5591,16 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 11803,56 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 37536,06 |