| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.39 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 27576,43 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 106404,47 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 108133,88 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 14529,60 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 119925,72 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 30314,19 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 51086,94 |
| 11.01.16 кв.7 Уборка снега с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| 02.02.2016 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 554,59 |
| Ремонт вен. каналов 6шт. |  |  |  |  |  | 27076,65 |
| 08.09.16 кв.23 Осмотр чердака (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 277,29 |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  | 20794,95 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 1713,8 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 3931,98 |
| 13.01.16 кв.13 Устранение утечки на сливном бачке (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 06.05.2016 кв.20 Установка спускника на ХВС (время работы-25мин., работников-3чел., кран шаровой Ø15-1шт., сгон Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 941,7 |
| 30.06.2016 кв.18 Ревизия запорной арматуры , прочистка труб (время работы-1ч., работников-3чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1732,08 |
| 18.10.2016 кв.1 Осмотр канализационной системы (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 572,69 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 3129,02 |
| 22.01.16 кв.20 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 429,06 |
| 23.03.2016 кв.22 Замена лампочек в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 310,68 |
| 03.04.2016 кв.22 Ремонт нулевого провода в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 710,68 |
| 12.10.16 кв.13 Ремонт освещения МОП, замена лампочки в подъезде 9время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 310,68 |
| 25.11.2016 кв.8 Ремонт освещения МОП (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 600,68 |
| 27.12.2016 кв.10 Включение автомата на МОП, замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 456,56 |
| 13.12.2016 кв.21 Замена лампочек в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампока-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 310,68 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2109,6 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3240,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 6221,64 |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10505,81 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 11644,99 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 24555,74 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 119925,72 |