| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.40 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -29556,90 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 90353,88 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 86052,07 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 10195,20 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 103138,05 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -36447,68 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 46547,06 |
| 29.01.16 Уборка снега с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1109,17 |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| 01.02.2016 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 937,52 |
| 08.02.2016 Уборка снега с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  |  | 884,59 |
| 01.03.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 937,52 |
| 31.03.2016 кв.7 Прочистка вен. канала и дымохода (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1569,46 |
| 28.04.2016 Ремонт вен. стояков (время работы-5ч., работников-3чел., цемент-2м., песок, АГП22) |  |  |  |  |  | 8589,02 |
| 18.04.2016 кв.11 Ремонт вен. стояков (время работы-6,5ч., работников-3чел., цемент-2м., песок-8м., АГП22) |  |  |  |  |  | 11505,77 |
| 29.04.2016 Ремонт и перекладка вен. стояков (время работы-6ч., работников-3чел., цемент-2м., песок, АГП22) |  |  |  |  |  | 11149,45 |
| 13.05.2016 кв.7 Прочистка дымохода (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1684,53 |
| 24.05.2016 кв.15 Ремонт вен. стояков (время работы-2,5ч., работников-3чел., цемент, песок, АГП22) |  |  |  |  |  | 5058,96 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 3306,14 |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | -854,73 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 6518,71 |
| 13.01.16 кв.11 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 20.01.16 кв.10 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1261,02 |
| 15.02.2016 Засор канализации. Устранение утечки на трубе ХВС(время работы-3ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3326,47 |
| 22.11.2016 кв.1 Замена запорной арматуры на радиаторе в подъезде (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., труба -1,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1245,71 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 3429,65 |
| 18.03.2016 кв.8 Лампочки-6шт. |  |  |  |  |  | 150 |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | 550 |
| 16.09.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-1чел., провод-2м., орех-4шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2729,65 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2565,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 4100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9140,89 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 9911,81 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 20924,93 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 103138,05 |