| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 55920,69 |  |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 142215,24 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  | 116624,10 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 40649,76 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 107939,97 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 105254,58 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  | 9134,46 |  |  |  |  |
| 08.02.2016 Уборка сосулек и наледи с кровли (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  | 2220,28 |  |  |  |  |
| 26.07.2016 Ремонт, кладка капитальной стены (время работы-1,5ч., работников-3чел., цемент-0,5м., цемент, кирпич-10шт., автоулсуги) |  |  | 2014,53 |  |  |  |  |
| 08.09.16 Ремонт смотровых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 554,59 |  |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  | 4345,06 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 15656,87 |  |  |  |  |
| 11.01.16 кв.34 Протяжка соединений на стояке ХВС (время работы-1ч.40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1612,51 |  |  |  |  |
| 18.02.2016 кв.34 Замена стояка ХВс (время работы-5ч., работников-2чел., муфта Ø15-4шт., муфта соединительная-5шт., тройник Ø20-3шт., уголок Ø20-6шт., труба Ø20-6м., американка Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., угол Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  | 5227,53 |  |  |  |  |
| 10.02.2016 кв.27 Осмотр системы отопления в магазине "Три сезона" (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 685,51 |  |  |  |  |
| 02.02.2016 кв.16 Устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1763,15 |  |  |  |  |
| 06.07.2016 кв.2 Откачка воды из приямка (время работы-2,5ч., работников-2чел., АИ92-5л., автоулсуги) |  |  | 2234,21 |  |  |  |  |
| 05.07.2016 кв.2 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоулсуги) |  |  | 1119,04 |  |  |  |  |
| 18.08.16 кв.34 Осмотр труб канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 489,84 |  |  |  |  |
| 24.08.16 кв.2 Засор центрального коллектора (время работы-10мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 348,35 |  |  |  |  |
| 26.08.16 кв.13 Откачка воды из приямка (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1261,02 |  |  |  |  |
| 15.09.16 кв.38 Замена крана на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 915,71 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  | 1576,86 |  |  |  |  |
| 11.01.16 кв.2 Замена лампочки над выходом (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  | 310,68 |  |  |  |  |
| 15.06.2016 кв.2 Ремонт освещения МОП, замена патрона и лампочки (время работы-40мин., работников-1чел., патрон-1шт, лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | 716,18 |  |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  | 550 |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1615,39 |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4590,00 |  |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16089,28 |  |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  | 17446,21 |  |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 36830,89 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  | 107939,97 |  |  |  |  |