| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайская д.45А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 25941,45 |  |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 40698,48 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  | 44809,59 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 35042,05 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 35708,99 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  | 3586,62 |  |  |  |  |
| 20.02.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 937,52 |  |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  | 597,10 |  |  |  |  |
| 12.12.2016 кв.5 Прочистка вен. каналов, закрытие слуховых окон на чердаке (время работы-2,5ч., работников-1чел., пиломатериал-0,1м., гвозди, автоуслуги) |  |  | 2052 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 9794,29 |  |  |  |  |
| 13.04.2016 кв.1 Откачка воды из подвала (время работы-4ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) |  |  | 3207,4 |  |  |  |  |
| 28.04.2016 Откачка воды из подвала (время работы-2,5ч., работников-2чел., АИ92-3,5л., автоуслуги) |  |  | 2168,21 |  |  |  |  |
| 25.11.2016 кв.4 Замена сгонной резьбы и запорной арматуры на стояках отопления (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-5шт., сборка Ø15-3шт., автоуслуги) |  |  | 4418,68 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 763 |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1080,00 |  |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  | 3200,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3799,74 |  |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  | 4120,20 |  |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 8698,20 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  | 35042,05 |  |  |  |  |