| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пионерская д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -24562,14 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 466024,55 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 409535,51 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 435768,28 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -50794,91 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 831,08 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 831,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 8469,27 |  |  |
| 13.09.2016 Устранение утечки на радиаторе в душевой (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба-2шт., сгон-2шт., к.гайка-1шт., муфта-2шт., труба-1м., кран шаровой Ø50-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 8469,27 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 12444,33 |  |  |
| 11.03.2016 Ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-10шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2597,65 |  |  |
| 17.03.2016 Ревизия эл. щитов, замена автомата, ремонт фазного провода (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2883,65 |  |  |
| 01.05.2016 кв.32 Осмотр эл. оборудования, ремонт контактов (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 283,18 |  |  |
| 24.05.2016 Лампочки-10шт. |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 05.09.16 Замена вводных автоматов, ремонт эл. щита (время работы-4ч., работников-1чел., автомат-6шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  | 2739,47 |  |  |
| Лампочки -10шт. |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 30.09.2016 кв.45 Отключение комнаты от Эл.энергия (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 533,67 |  |  |
| 25.09.2016 Ремонт проводки (время работы-2ч., работников-1чел., провод-10см., автоуслуги) |  |  |  |  | 1073,93 |  |  |
| 08.11.2016 кв.10 Ремонт провода под штукатуркой, ремонт контакта в распре. коробке (время работы-1,5ч., работников-1чел., провод, автоуслуги) |  |  |  |  | 1028,72 |  |  |
| 17.11.2016 кв.1 Осмотр эл. Оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 429,06 |  |  |
| 14.12.16 лампочки-15 шт. |  |  |  |  | 375 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 5288,76 |  |  |
| Содержание ватеров, дежурство в проходной |  |  |  |  | 391225,16 |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 5989,68 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 10620,00 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 435768,28 |  |  |