| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плаксина д.14А |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -3535,63 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 33310,80 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 39392,98 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 24752,68 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 11104,67 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 1737,31 |  |  |
| 28.10.2016 Закрытие слуховых окон на чердаке (время работы-1ч., работников-2чел., саморезы, автоуслуги) |  |  |  | 1241,17 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 496,14 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 15.03.2016 кв.7 Устранение утечки на отоплении (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 5524,34 |  |  |
| 16.04.2016 кв.6 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |
| 18.04.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., орех-1шт., лампочка-1шт., провод-1м., автоуслуги) |  |  |  | 2471,15 |  |  |
| 18.08.16 кв.6 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоулсуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |
| 02.09.16 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-1чел., орех-3шт., изолента, провод-2м., автоуслуги) |  |  |  | 1837,77 |  |  |
| 17.11.2016 кв.6 Протяжка контактов (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  | 594,06 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 317 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1080,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 1600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 3157,32 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 3423,60 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 7227,60 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 24752,68 |  |  |