| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плаксина д.14Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -12738,55 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 99872,58 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 92824,73 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 104065,52 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -23979,34 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 16909,94 |  |  |
| 25.01.16 кв.9 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 12.02.2016 кв.6 Осмотр по причине протекания (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 776,42 |  |  |
| 26.04.2016 кв.6 Ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-3чел., железо-7м., саморезы-100шт., АГП22) |  |  |  | 5391,53 |  |  |
| 25.07.2016 кв.8 Осмотр стояка (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 554,59 |  |  |
| 19.07.2016 кв.22 Прочистка вен. каналов (время работы-2ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1569,46 |  |  |
| 05.08.16 кв.8 Ремонт кровли, оштукатуривание стояков (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, АГП22) |  |  |  | 2317,57 |  |  |
| 26.10.2016 Ремонт дверей, пола в подъезде (время работы-5,5ч., работников-2чел., фанера-1л., саморезы-50шт., пружина, автоуслуги) |  |  |  | 4252,95 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1377,76 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 26197,16 |  |  |
| 29.02.2016 кв.12 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |
| 15.03.2016 кв.21,22 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 11.05.2016 кв.4 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |
| 01.05.2016 кв.14 Засор канализации (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 705,75 |  |  |
| 07.05.2016 кв.4 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |
| 02.05.2016 кв.14 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2ч., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 10.07.2016 кв.9 Засор канализации (время работы-2ч., работы-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2071,15 |  |  |
| 07.08.16 кв.14 Устранение утечки в туалете (время работы-40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 11.08.16 кв.14 Замена труб канализации под площадкой (время работы-3ч., работников-2чел., ревизия Ø110-1шт., манжет-2шт., труба Ø110-0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 2522,67 |  |  |
| 17.08.16 кв.9 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |
| 22.10.2016 кв.3 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 20.10.2016 кв.10 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |
| 12.11.2016 кв.1 Устранение утечки на соединении, замена кранов на радиаторах (время работы-1ч20мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 1866,72 |  |  |
| 30.11.2016 кв.9,10 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 02.12.2016 кв.10 Врезка резьба на ХВс и ГВС (время работы-1ч40мин., работнкиов-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., резьба Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 3821,32 |  |  |
| 22.12.2016 кв.2,4 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |
| 20.12.2016 кв.1,2,4 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 14631,98 |  |  |
| 19.04.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., орех-2шт., изолента, лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2482,15 |  |  |
| 31.08.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-1чел., орех-4шт., провод-2м., изолента, автоуслуги) |  |  |  | 2729,65 |  |  |
| 24.11.2016 Установка светильника над подъездом (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт., лампочка-1шт., провод-3м., автоуслуги) |  |  |  | 2856,15 |  |  |
| 06.12.2016 Установка светильника в тамбуре и над подъездом 2 под. (время работы-4ч., работников-1чел., провод-4м., орех-3шт., гофра-3м.,светильник, лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2305,27 |  |  |
| 06.12.2016 Установка светильника в тамбуре и над подъездом 3 под. (время работы-4ч., работников-2чел., провод-5м., орех-2шт., гофра-3м.,светильник, лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3153,15 |  |  |
| 21.12.2016 кв.7 Замена выключателя в подъезде, замена патрона в подъезде, замена лампочки в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел., выключатель-1шт., патрон-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1105,61 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2970,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8774,76 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 9937,68 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 21144,00 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 104065,52 |  |  |