| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плаксина д.18А |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 4854,08 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 51553,80 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 43553,44 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 46404,56 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 2002,96 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 21871,93 |  |  |
| Изготовление ключа на ГИС ЖКХ |  |  |  | 1667 |  |  |
| 09.08.16 Замена шеломов на кровле дома (время работы-5ч., работников-2чел., железо-20м., саморезы, АГП22) |  |  |  | 11453,42 |  |  |
| 10.08.16 кв.6 Замена шеломов и примыканий у труб (время работы-3ч., работников-2чел., железо-10м, саморезы-200шт., автоулсуги) |  |  |  | 5087,74 |  |  |
| 01.06.2016 Изготовление и установка лавочки у подъезда (время работы-2ч, работников-2чел., труба 25-3м., пиломатериал, саморезы, краска, кисть-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2958,21 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 705,56 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 2407,05 |  |  |
| 06.01.16 кв.1 Осмотр, замерзла труба на крыше (время работы-15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 460,52 |  |  |
| 28.03.2016 кв.4 Осмотр труб ГВС по стоякам (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 30.08.16 кв.7 Утечка воды на стояке ХВС, замена крана на стояке (время работы-1ч., работникгов-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 2002,80 |  |  |
| 12.09.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-1чел., орех-4шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  | 1760,77 |  |  |
| 01.12.2016 кв.1 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 242,03 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 1300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 3440,56 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 2839,82 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 10922,40 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 46404,56 |  |  |