| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Попова д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 108993,10 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 239125,68 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 221903,63 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 180551,30 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 150345,43 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 39216,92 |  |  |
| 26.01.16 кв.33 Прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1109,17 |  |  |
| 14.04.2016 кв.9 Ремонт примыкания, крепеж железа (время работы-3ч., работников-2чел., жидкое стекло, саморезы-80шт., цемент, автоуслуги) |  |  |  |  | 2656,74 |  |  |
| 22.04.2016 кв.9 Демонтаж ступеньки в подъездном крыле 3 подъезда (время работы-2,5ч., работников-2чел., уголок-2,5м., цемент-1м., арматура-1м., песок, автоуслуги) |  |  |  |  | 3041,5 |  |  |
| 19.04.2016 кв.9 Изготовление дополнительной ступеньки (время работы-3,5ч., работников-2чел., уголок-4м., электроды, цемент-1,5м., граф. масса, автоуслуги) |  |  |  |  | 4352,52 |  |  |
| 25.04.2016 кв.9 Откачка воды из подвала (время работы-6ч.,работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  | 4211,66 |  |  |
| 10.05.2016 Установка зонтиков на вен. трубы (время работы-1,5ч., работников-3чел., зонтики-12шт., АГП22) |  |  |  |  | 5604,93 |  |  |
| Покупка плитки керам гранит, клей для плитки |  |  |  |  | 1970 |  |  |
| Цемент-1м, песок |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 05.07.2016 кв.30 Прочистка вен. канала (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 937,52 |  |  |
| 24.08.16 Укрепление железа на кровле (время работы-1ч., работников-2чел., саморезы-60шт., АГП22) |  |  |  |  | 2455,68 |  |  |
| 23.08.16 Заливка отмоски с торца дома (время работы-5ч., работников-3чел., цемент-6м., песок, сетка строительная-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7335,02 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 5142,18 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 29257,26 |  |  |
| 12.01.16 кв.41 Осмотр системы ГВС (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 397,75 |  |  |
| 13.01.16 кв.41 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  | 2988,68 |  |  |
| 01.04.2016 Устранение утечки на стояке отопления (время работы-40мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  | 970,71 |  |  |
| 27.05.2016 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоулсуги) |  |  |  |  | 4211,66 |  |  |
| 01.06.2016 Откачка воды из подвала, замена запорной арматуры на спускниках (время работы-6ч, работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4651,66 |  |  |
| 06.06.2016 кв.9 Осмотр, бежит канализация в подвале (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1119,04 |  |  |
| 23.06.2016 кв.20 Перекрыт стояк ХВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1512,08 |  |  |
| 24.06.2016 кв.19 Осмотр, отсутствие ГВС (Врем яработы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 397,75 |  |  |
| 16.06.2016 кв.24 Устранение утечки на радиаторе (время работы-50мин., работников-2чел., лен, герметик, автоуслуги) |  |  |  |  | 1157,18 |  |  |
| 05.07.2016 кв.23 Замена запорной арматуры на отоплении, ХВС и ГВС (время работы-1ч., работнкиов-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2878,02 |  |  |
| 30.08.16 кв.14 Замена кранов на стояках ХВС и ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., диск отрезной-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3177,48 |  |  |
| 05.09.16 кв.14 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-1ч., работников-4чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  |  | 2863,15 |  |  |
| 19.09.2016 кв.34 Устранение утечки на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1036,71 |  |  |
| 23.09.2016 кв.9 Осмотр запорной арматуры в подвале (время работы-20мин., работникорв-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 09.10.2016 кв.6 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 13.12.2016 Осмотр подвальных труб канализации, ГВС, ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4176 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5940,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 7500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 20796,48 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 23552,64 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 50112,00 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 180551,30 |  |  |