| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Попова д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 27892,75 |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 156191,61 |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 150266,07 |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 405067,73 |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -226908,91 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 243423,28 |  |
| 14.03.2016 кв.24 Осмотр ливневок и посыпка солью (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |  |
| Ремонт кровли 600м2 |  |  |  |  |  | 242077,5 |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | -23244,79 |  |
| 14.07.2016 Изготовление дверного полотна и коробки. Установка двери выхода на крышу, ремонт двери выхода на крышу (время работы-4ч., работников-2чел., пиломатериал-0,1м., железо-0,5м., саморезы, навески-4шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 3801,78 |  |
| 11.07.2016 1под. Осмотр по причине протечек кровли (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 776,42 |  |
| Устранение утечек кровли в подъездах |  |  |  |  |  | 8574,39 |  |
| 05.09.16 кв.7 Ремонт кровли (время работы-3ч., работников-2чел., линокром-1,5р., АГП22) |  |  |  |  |  | 6165,85 |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 3493,3 |  |
| 16.11.2016 Прочистка и уборка наледи с ливневых труб (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1109,17 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 57987,51 |  |
| 15.01.16 кв.1 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1567,08 |  |
| 02.03.2016 кв.13 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1244,57 |  |
| 25.04.2016 кв.1 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-15мин., работников-1чел., лен., сборка Ø40-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 620,99 |  |
| 23.05.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1569,02 |  |
| 10.06.2016 кв.12 Стоит центральная канализация (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 993,51 |  |
| 04.07.2016 кв.1 Засор канализации в подвале (время работы-0,5ч., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1370,11 |  |
| 13.07.2016 1под. Замена стояка канализации (время работы-3,5ч., работников-2чел., труба Ø110-2м., манжет Ø110-2шт., переход Ø110-1шт., ревизия Ø110-1шт., тройник Ø110*45-1шт., отвод Ø110*45-1шт., отвод Ø110*90-1шт., труба Ø50-3м., отвод Ø50*90-1шт., переход Ø50-1шт., переход Ø110*50-1шт., патрубок Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3747,24 |  |
| 25.07.2016 кв.1 Устранение утечки на канализации (время работы-45мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1161,56 |  |
| 08.07.2016 Ремонт канализационных труб в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |  |
| 08.07.2016 1,2,3 под. Бежит канализация в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 1569,02 |  |
| 19.07.2016 кв.12 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 1244,57 |  |
| 17.08.16 Замена кухонного стояка в подвале (время работы-2ч., работников-3чел., кирпич-50шт., герметик-3б., песок, цемент-25кг., клипсы Ø110-5шт., труба Ø110-3,5м., полуотвод Ø110-3шт., переход Ø110-2шт., полуотвод м50-1шт., муфта соединительная Ø110-1шт., манжет Ø110-1шт., заглушка Ø110-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 5374,97 |  |
| 16.08.16 Замена труб(время работы-6ч., работников-4чел., труба Ø110-13м., тройник Ø110-4шт., ревизия Ø110-1шт., отвод Ø110-3шт., переход Ø110-1шт., переход Ø110-3шт., манжет-3шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 9091,13 |  |
| 04.08.16 кв.1 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 1569,02 |  |
| 12.08.16 кв.12 Засор канализации (время работы-40мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1575,2 |  |
| 08.08.16 кв.11 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2988,68 |  |
| 21.08.16 кв.13 Устранение утечки в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |  |
| 24.08.16 кв.11 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-1ч., работников-3чел., переход-1шт., угол-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1649,58 |  |
| 02.09.16 кв.11 Устранение утечки на стояке канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., труба Ø50-3м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1743,08 |  |
| 30.09.2016 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., цемент, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1679,02 |  |
| 03.10.2016 кв.13 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., сборка Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3582,68 |  |
| 30.10.2016 кв.19 Осмотр по причине затопления (время работы-25мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 589,59 |  |
| 14.10.2016 кв.1Осмотр кухонного стояка (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |  |
| 18.10.2016 кв.21 Устранение утечки в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., цемент, жидкое стекло, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 905,51 |  |
| 17.10.2016 Замена труб канализации (время работников-1ч40мин., работников-3чел., труба Ø50-3м., отвод Ø50-2шт., манжет-1шт., переход-1шт., хомут-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2833,52 |  |
| 16.10.2016 кв.23 Осмотр по причине затопления (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1377,18 |  |
| 02.11.2016 кв.22 Осмотр по причине затопления, замена кранов (время работы-5ч., работников-2чел., манжет Ø110-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., герметик-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3882,23 |  |
| 04.12.2016 кв.1 Бежит отопление в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслу4ги) |  |  |  |  |  | 1512,08 |  |
| 09.12.2016 кв.5 Отсутствие ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 22812,83 |  |
| 29.01.16 кв.13 Замена выключателя в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., выключатель-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 732,68 |  |
| 12,13.04.2016 Замена пакетников на автоматы в эл. щитах (время работы-16ч., работников-2чел., автомат-30шт., провод-10м., орех-6шт., крепеж, изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 14779,82 |  |
| 28.04.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт токоведущих контактов в ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-8шт., крепеж, орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 5734,41 |  |
| 24.06.2016 Ремонт контактов на МОП, замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 738,18 |  |
| 03.10.2016 кв.22 Замена патрона и лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 544,56 |  |
| 10.11.2016 кв.16 Включение автомата в ВРУ (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 283,18 |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3645,00 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8425,56 |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 6600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 13984,84 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 15501,26 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 32687,45 |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 405067,73 |  |