| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Революционная д.17 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -7115,87 |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 123264,48 |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 111826,61 |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 218257,69 |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -113546,95 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 124284,69 |  |
| 11.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |
| 01.02.2016 Уборка снега с козырьков (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 937,52 |  |
| 25.07.2016 Ремонт слуховых окон в подвале (время работы-3ч., работников-3чел., цемент-1м., песок, кирпич-30шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3688,17 |  |
| 21.07.2016 Кладка 1-го приямка, ремонт 2-х слуховых окон в подвале (времяработы-3ч., работников-3чел., цемент-1м., песок, кирпич-20шт., автоулсуги) |  |  |  |  | 3490,17 |  |
| 22.07.2016 Ремонт, кладка слуховых окон в подвале (время работы-6ч., работников-3чел., цемент-1,5м., песок, кирпич-30шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 5946,45 |  |
| 01.08.16 кв.16 Изготовление и установка щитов на слуховые окна в подвал (время работы-4ч., работников-3чел., пиломатериал-0,4м., гвозди-2кг., железо-10м., саморезы-120шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 9260,39 |  |
| Ремонт кровли и вен. каналов (частичный ремонт стояков, штукатурка, разделка, замена шеломов) |  |  |  |  | 99285,88 |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1733,76 |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -727,31 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 30656,61 |  |
| 04.01.16 кв.13 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1399,46 |  |
| 20.04.2016 кв.13 Замена сборки на отоплении (время работы-20мин., работников-3чел., лен., сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1507,69 |  |
| 10.04.2016 Устранение утечки на сгоне (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |
| 24.04.2016 Засор канализации 9время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1281,26 |  |
| 24.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 3969,66 |  |
| 14.07.2016 кв.4 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-0,5ч., работников-2чел., манжет Ø110-1шт., заглушка Ø110-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  | 850,51 |  |
| 20.07.2016 кв.7 Осмотр труб канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |
| 01.08.16 1под. Засор канализации 9время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |
| 03.08.16 кв.8 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 2196,68 |  |
| 02.09.16 кв.13 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø50-1м., автоуслуги) |  |  |  |  | 4542,27 |  |
| 10.09.16 кв.11 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |
| 19.09.2016 кв.17 Замена крана на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1512,08 |  |
| 03.10.2016 кв.22 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1135,71 |  |
| 01.10.2016 кв.13 Перекрыт дом, по причине утечки на трубе отопления (время работы-20мин., работников |  |  |  |  | 489,84 |  |
| 02.10.2016Устранение утечки на сборке (время работы-0,5ч., работников-2чел., сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1345,51 |  |
| 02.10.2016 кв.17 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |
| 14.10.2016 кв.11 Устранение утечки на ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |
| 08.11.2016 кв.23 Прочистка канализации (время работы-35мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1235,88 |  |
| 28.11.2016 кв.13 Осмотр системы ХВс (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |
| 01.12.2016 кв.20 Утечка на трубе канализации в подвале (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1091,46 |  |
| 10.12.2016 кв.8Утечка на ХВС (Время работы-40мин, работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |
| 21.12.2016 кв.13 Прочистка канализации (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 705,75 |  |
| 31.12.2016 кв.13 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 628,18 |  |
| 26.02.2016 кв.20 Ремонт контактов МОП, замена лампочек (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 628,18 |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3240,00 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 6634,68 |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 11024,72 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 12220,18 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 25768,63 |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 218257,69 |  |