| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Революционная д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 27969,86 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 126338,16 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 117987,72 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 190582,08 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -44624,50 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 96687,70 |  |  |
| 11.01.16 кв.21 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 01.02.2016 Уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 05.0.52016 Ремонт крылечек входа в подъезд (время работы-2,5ч., работников-3чел., клей плиточный-1м., автоуслуги) |  |  |  | 2737,96 |  |  |
| 20.07.2016 Ремонт приямка, слухового окна в подвале (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, автоуслуги) |  |  |  | 1811,46 |  |  |
| Ремонт кровли и вентканалов (частичный ремонт стояков, штукатурка, разделка замена шеломов) |  |  |  | 83715,39 |  |  |
| 08.08.16 кв.9 Замена замка на чердачное помещение (время работы-40мин., работников-2чел., замок визячий-1шт., автоулсуги) |  |  |  | 1051,42 |  |  |
| 31.08.16 кв.8 Остекленение рамы в подъезде (время работы-1ч., работников-3чел., стекло-1л., автоуслуги) |  |  |  | 1702,32 |  |  |
| 22.09.2016 кв.21 Протечка кровли (время работы-1,5ч., работников-3чел., железо-2м., автоуслуги) |  |  |  | 2234,53 |  |  |
| 28.10.2016 Закрытие слуховых окон на чердаке (время работы-1ч., работников-2чел.,саморезы, Автоуслуги) |  |  |  | 1241,17 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1775,62 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -921,49 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 27399,62 |  |  |
| 11.01.16 кв.13 Устранение утечки на отоплении (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 05.02.2016 кв.15 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 25.02.2016 кв.21 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 740,51 |  |  |
| 11.03.2016 Устранение утечки на радиаторе, замена крана (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 5070,27 |  |  |
| 21.03.2016 кв.15 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-20мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 621,84 |  |  |
| 28.04.2016 кв.4 Замена радиатора в подъезде (время работы-1ч.40мин., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-2шт., контргайка Ø20-2шт., труба Ø20-1м., автоуслуги) |  |  |  | 3997,32 |  |  |
| 24.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 29.07.2016 кв.7 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 25.08.16 кв.17 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |
| 05.09.16 Ремонт канализационных труб в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 25.09.2016 кв.19 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 10.10.16 кв.13 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1119,04 |  |  |
| 30.10.2016 кв.13 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 23.10.2016 кв.21 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работнкиов-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 06.11.2016 кв.13 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |
| 10.11.2016 кв.9 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 397,75 |  |  |
| 20.12.2016 кв.21 Устранение утечки на отоплении в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 1316,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 2398,66 |  |  |
| 05.01.16 кв.4 Ремонт контакта ВРУ (время работы-2ч., работников-1чел., крепеж, автоуслуги) |  |  |  | 1199,33 |  |  |
| 05.01.16 Восстановление контакта в ВРУ (время работы-2ч., работников-1чел., крепеж, автоуслуги) |  |  |  | 1199,33 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3240,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 6820,44 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 11299,62 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 12524,88 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 26411,16 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 190582,08 |  |  |