| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Революционная д.1а |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -653,56 |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 52638,43 |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 43814,60 |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 58340,65 |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -15179,61 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 23819,65 |  |
| 18.05.2016 Уборка кирпича с кровли дома, ремонт кроли (время работы-1ч., работников-3чел., шифер-2шт., гвозди, АГП22) |  |  |  |  | 3242,43 |  |
| 30.06.2016 Установка дверного блока в подъезд, ремонт кап. стены, кладка порога (время работы-6ч., работников-3чел., дверь-1шт., навес-4шт., пена-2б., саморезы, краска сайтек-1б., кисть-1шт., шпингалет-2шт., ручка-2шт., цемент-2м., песок, автоуслуги) |  |  |  |  | 13228,45 |  |
| 01.07.2016 Штукатурка откосов, подгонка дверного полотна (время работы-5ч., работников-2чел., цемент-1,5м., песок, автоулсуги) |  |  |  |  | 3566,31 |  |
| 12.09.16 кв.9 Ремонт кровли (время работы-1ч., работников-2чел., шифер-1л., гвозди-0,5кг., АГП22) |  |  |  |  | 2660,28 |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1122,18 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 1887,80 |  |
| 01.02.2016 кв.12 Замена автомата на МОП (время работы-40мин., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 787,68 |  |
| 26.04.2016 кв.24 Ремонт контактов в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 561,06 |  |
| 27.10.2016 кв.1 Ремонт контакта в эл. Щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 539,06 |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3240,00 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 1000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 7141,32 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 8087,76 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 13164,12 |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 58340,65 |  |