| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Революционная д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -23388,46 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 92555,79 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  | 80243,17 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 110265,10 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -53410,39 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  | 46077,85 |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 19.02.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 937,52 |  |  |  |
| 01.02.2016 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 937,52 |  |  |  |
| 10.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 1684,53 |  |  |  |
| 29.02.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 937,52 |  |  |  |
| 15.03.2016 3под. Изготовление и установка каркаса на козырек, обшивка железом (время работы-5ч., работников-3чел., железо-6м., саморезы, пиломатериал, гвозди, автоуслуги) |  |  | 6644,77 |  |  |  |
| 03.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 01.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 441,97 |  |  |  |
| 14.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги0 |  |  | 1339,32 |  |  |  |
| 16.03.2016 Демонтаж железа с кровли козырька (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 1684,5 |  |  |  |
| 17.03.2016 Изготовление и установка каркаса на козырек подъезда (время работы-2ч., работников-3чел., пиломатериал, гвозди, автоуслуги) |  |  | 2787,92 |  |  |  |
| 18.03.2016 Демонтаж, монтаж подъездного козырька (время работы-3ч., работников-3чел., пиломатериал, гвозди, автоуслуги) |  |  | 3478,34 |  |  |  |
| 21.03.2016 Покрытие козырька железом (время работы-4ч., работников-3чел., железо-12м., саморезы, отливы, автоуслуги) |  |  | 6710,59 |  |  |  |
| 13.04.2016 Частичный ремонт кровли (время работы-2,5ч., работников-2чел., шифер-7л., гвозди, АГП22) |  |  | 5726,6 |  |  |  |
| 01.04.2016 Уборка снега и наледи с кровли дома (время работы-1,5ч., работников-3чел., АГП22) |  |  | 2619,53 |  |  |  |
| 03.10.2016 3под. Установка лавочки у подъезда (время работы-4ч., работников-2чел., сварочные работы, труба профильная-7м., доска обрезная-6м., долт-8шт., гайка-6шт., краска-1кг., автоуслуги) |  |  | 7857,96 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  | 1352,58 |  |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  | -402,64 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 15666,53 |  |  |  |
| 22.02.2016 кв.15 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1223,71 |  |  |  |
| 03.03.2016 кв.15 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-1,5м., отвод Ø20-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  | 3395,68 |  |  |  |
| 02.03.2016 кв.15 Устранение утечки на стояке ХВс (время работы-0,5ч., работников-2чел.,а автоуслуги) |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 02.03.2016 кв.15 Бежит ХВС в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 10.05.2016 кв.4 Осмотр труб ХВС (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 301,84 |  |  |  |
| 18.05.2016 кв.4 Замена стояка канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1763,15 |  |  |  |
| 27.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-4шт., уголок Ø15-3шт., автоуслуги) |  |  | 4701,16 |  |  |  |
| 27.06.2016 кв.4 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-40мин., работнкиов-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  | 2004,46 |  |  |  |
| 07.10.2016 кв.3 Замена крана на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  | 905,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  | 4297,27 |  |  |  |
| 17.07.2016 кв.5 Замена патрона и лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-1шт., автоулсуги) |  |  | 544,56 |  |  |  |
| 01.09.16 кв.3 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  | 594,06 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  | 550 |  |  |  |
| 22.12.2016 Ремонт нулевых контактов, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., изолента, шина-ноль, орех-2шт., автоуслуги) |  |  | 2608,65 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2970,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  | 3500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8632,33 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  | 9360,36 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 19760,76 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  | 110265,10 |  |  |  |