| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Революционная д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 10941,35 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 59701,58 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 58660,62 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 102145,02 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -32543,05 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 66594,93 |  |  |  |
| 29.02.2016 кв.1 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 554,59 |  |  |  |
| 07.06.2016 кв.5 Ремонт подъездного крыльца (время работы-2,5ч., работников-2чел., цемент-1,5м., песок, арматурная сетка-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 2899,6 |  |  |  |
| 06.06.2016 кв.1 Ремонт подъездного крыльца (время работы-4ч., работников-2чел., уголок 50*50-1шт., цемент-1,5м., песок, пиломатериал., кирпич-15шт., арматура-7м., электроды, автоуслуги) |  |  |  | 6274,58 |  |  |  |
| Работы по частичному ремонту вентиляционных труб-5шт., замена примыканий у вентиляционных труб |  |  |  | 64102,5 |  |  |  |
| Погашение текущего ремонта средствами кап. ремонта |  |  |  | -8112,96 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 876,62 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 5200,01 |  |  |  |
| 16.03.2016 кв.2 Устранение утечки в туалете (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 22.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| 19.12.2016 кв.8 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 740,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 1232,12 |  |  |  |
| 01.02.2016 кв.9 Замена автомата в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 616,06 |  |  |  |
| 05.09.16 кв.4 Замена автомата в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 616,06 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3100,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 5578,60 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 6049,08 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 12770,28 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 102145,02 |  |  |  |