| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Революционная д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 19972,64 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 77960,62 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 61756,63 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 104006,41 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -22277,14 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 59321,80 |  |  |  |
| Работы по частичному ремонту вентиляционных труб-13шт., замена примыканий у вен. труб |  |  |  | 68574 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1135,80 |  |  |  |
| Покрытие текущего ремонта средствами капитального ремонта |  |  |  | -10388 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 7613,12 |  |  |  |
| 25.02.2016 кв.9 Холодный радиатор в подъезде (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., пробка радиаторная-1шт., бочонок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1300,71 |  |  |  |
| 22.02.2016 кв.8 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |  |
| 24.03.2016 кв.11 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1119,04 |  |  |  |
| 22.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2160,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3300,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7227,97 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 7837,56 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 16545,96 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 104006,41 |  |  |  |