| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -47691,53 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 28643,64 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 23751,88 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 29392,92 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -53332,57 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 2571,67 |  |  |
| 12.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 554,59 |  |  |
| 24.02.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 937,52 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 409,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 6886,74 |  |  |
| 08.01.16 кв.5 Перекрытие радиатора (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 05.05.2016 кв.2 Прочистка канализации эл. машинкой (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 2219,04 |  |  |
| 05.05.2016 кв.4 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| 02.08.16 кв.1 Прочистка канализации эл. машинкой (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 2988,68 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 5358,65 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 09.11.2016 Установка автоматов в эл. Щите, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-10шт., дин. рейка, провод-4м., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4808,65 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1080,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 1800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2674,26 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 2899,80 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 6121,80 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 29392,92 |  |  |