| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -22208,38 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 46330,92 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 38232,83 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 7027,20 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 31633,83 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -8582,18 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 2177,84 |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 811,04 |  |  |  |
| 29.02.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 441,97 |  |  |  |
| 01.03.2016 кв.1 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,6 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 737,8 |  |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -482,57 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 3892,15 |  |  |  |
| 25.07.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |  |
| 14.11.2016 кв.9 Осмотр системы отопления (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 397,75 |  |  |  |
| 21.11.2016 кв.1 Изоляция труб (время работы-20мин., работников-2чел., утеплитель, автоуслуги) |  |  |  | 819,84 |  |  |  |
| 23.11.2016 кв.9 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-25мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 589,59 |  |  |  |
| 20.11.2016 кв.9 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2900,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4811,68 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 5217,48 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 11014,68 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 31633,83 |  |  |  |