| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -17299,02 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 47899,44 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 37494,16 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 51620,40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -31425,26 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 3592,16 |  |  |  |
| 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 441,97 |  |  |  |
| 01.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,16 |  |  |  |
| 05.10.2016 кв.11 Протечка кровли (время работы-1,5ч., работнкиов-1чел., шифер-2л., железо-1м., пена-0,5б., гвозди-1кг., автоуслуги) |  |  |  | 1840 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 702,74 |  |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -61,71 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 18796,70 |  |  |  |
| 17.02.2016 кв.8 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2071,15 |  |  |  |
| 04.02.2016 кв.8 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2071,15 |  |  |  |
| 05.02.2016 кв.8 Засор канализации (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2573,27 |  |  |  |
| 12.07.2016 кв.2 Замена запорной арматуры на вводе в дом (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø40-1,5м., сгон Ø40-1шт., сгон Ø25-1шт., отвод Ø32-2шт., кран шаровой Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 6246,97 |  |  |  |
| 09.08.16 1под. Прокладка труб (время работы-6ч., работников-2чел., труба Ø25-8шт., труба Ø20-3шт., муфта соединительная Ø20-5шт., муфта соединительная Ø25-10шт., уголок Ø25-25шт., уголок Ø10-10шт., тройник Ø25-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 5834,16 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 5153,10 |  |  |  |
| 13.01.16 кв.3 Осмотр эл. оборудования (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 283,18 |  |  |  |
| 02.03.2016 Проверка счетчиков, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-1шт., крепеж, автоуслуги) |  |  |  | 2482,15 |  |  |  |
| 07.09.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-1чел., орех-4шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  |  | 1837,77 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2900,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4472,04 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 4849,20 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 10237,20 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 51620,40 |  |  |  |