| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 1682,60 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 40299,60 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 37432,65 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 4811,40 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 45250,37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -1323,72 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 2703,34 |  |  |  |
| 07.10.2016 Ремонт кровли (время работы-40мин., работников-1чел., пена-1б.., автоуслуги) |  |  |  | 978,32 |  |  |  |
| 08.09.16 Ремонт примыкания вен. канала (время работы-40мин., работников-2чел., цемент, жидкое стекло, автоуслуги) |  |  |  | 1062,42 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 662,60 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 17672,17 |  |  |  |
| 29.01.16 кв.9 Бежит отопление у подъезда (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 18.02.2016 кв.3 Подтекает кран на стояке (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 31.05.2016 кв.7 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, американка 25-2шт., труба 25-1,5м., муфта соединительная-2шт., резьба 20-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 9276,06 |  |  |  |
| 27.05.2016 кв.7 Осмотр труб ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 05.10.2016 кв.7 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 14.10.2016 кв.3 Замена кранов на радиаторе (вреям работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 1921,02 |  |  |  |
| 20.10.2016 2под. Демонтаж вентилей (вреям работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø40-0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 3208,68 |  |  |  |
| 14.11.2016 кв.6 Осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 550,00 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 456,46 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1485,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4546,34 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 4929,77 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 10407,29 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 45250,37 |  |  |  |