| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -5645,94 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 49328,88 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 38414,32 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 34773,95 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -2005,57 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 3619,10 |  |  |
| 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 17.05.2016 Ремонт входной двери (время работы-1ч., работников-3чел., электроды, автоусулгИ0 |  |  |  |  | 1449,32 |  |  |
| 31.10.2016 кв.11,12 Осмотр кровли (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 776,42 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 723,7 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 08.11.2016 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 6002,87 |  |  |
| 12.03.2015 кв.7 Ремонт освещения МОП, замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 456,56 |  |  |
| 02.03.2016 Проверка подключения счетчиков, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2350,15 |  |  |
| 12.06.2016 кв.10 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., Лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 242,03 |  |  |
| 13.06.2016 кв.7 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 283,18 |  |  |
| 12.06.2016 кв.1 Осмотр эл. оборудования (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 283,18 |  |  |
| 07.09.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-1чел., орех-3шт., провод-2м., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 1837,77 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4605,50 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 4993,92 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 10542,72 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 34773,95 |  |  |