| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -14988,55 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 60690,36 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 50290,92 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 84625,86 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -49323,49 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 9793,20 |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли домов (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 26.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 937,52 |  |  |
| 01.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 11.08.16 кв.4 Ремонт и оштукатуривание вентиляционных стояков (время работы-2,5ч., работников-2чел., цемент-1м., песок, АГП22) |  |  |  |  | 2778,71 |  |  |
| 12.08.16 Ремонт и оштукатуривание стояков на кровле (время работы-4ч., работников-2чел., цемент-1м., песок, АГП22) |  |  |  |  | 4129,14 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 886,64 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -947,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 18186,44 |  |  |
| 22.04.2016 кв.12 Устранение утечки на трубе канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1820,08 |  |  |
| 28.06.2016 Замена запорной арматуры на вводе в дом ХВС (время работы-0,7ч.,работников-2чел., кран шаровой Ø32-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1909,01 |  |  |
| 30.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 14.11.2016 кв.8 Осмотр, запах канализации (время работы-1ч30мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 2196,68 |  |  |
| 06.12.2016 кв.9 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., сборка Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2942,08 |  |  |
| 20.12.2016 кв.7 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 19.12.2016 Вода в подвале, разборка и сборка канализации (время работы-2,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 2949,87 |  |  |
| 24.12.2016 кв.4 Мокнет стена в подъезде (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 23.12.2016 кв.2 Прочистка канализации (врем яработы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 993,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 27144,94 |  |  |
| 08.01.16 кв.8 Включение автомата на МОП (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 283,18 |  |  |
| 02.02.2016 кв.8 Включение автомата на МОП, замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 456,56 |  |  |
| 17.06.2016 кв.8 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 242,03 |  |  |
| 21.06.2016 Установка автоматов на коммунальное освещение (вреям работы-4ч., работников-2чел., автомат-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3070,65 |  |  |
| 28,29,06.20.16 Замена автоматов на площадках, ремонт контактов (время работы-12ч., работников-2чел., автомат-7шт., провод-3м., дин. рейка, крепеж, орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7529,17 |  |  |
| 27.06.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-7шт., орех-4шт., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  | 5657,41 |  |  |
| 29.30.2016 2под. Замена автоматов на площадке (время работы-12ч., работников-2чел., автомат-7шт., провод-3м., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7287,17 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 15.09.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-1чел., орех-6шт., провод-3м., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  | 2068,77 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3100,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 5666,24 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 6144,12 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 12970,92 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 84625,86 |  |  |