| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 33842,79 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 102204,60 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 79368,09 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 108335,15 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 4875,73 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 19300,19 |  |  |
| 27.01.16 Уборка наледи с кровли (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  | 2220,28 |  |  |
| 24.02.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  | 999,66 |  |  |
| 01.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 29.09.2016 Ремонт крыльца у входной двери в подъезд (время работы-5ч., работников-2чел., сварочные работы, уголок 40*40-4,5м., арматура-2м., цемент-1м., клей плиточный-1м., сетка стоительная-2шт., кирпич-50шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7854,11 |  |  |
| 05.10.2016 кв.12 Устранение протечки кровли (время работы-1ч., работников-1чел., железо-4,5м., саморезы-50шт., АГП22) |  |  |  |  | 3392,64 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 4163,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 21314,76 |  |  |
| 01.01.16 кв.6 Устранение утечки на батарее (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 08.06.2016 кв.13 Врезка запорной арматуры на отоплении на вводе в дом (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø50-2м., кран шаровой Ø50-2шт., кран шаровой Ø20-2шт., резьба Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 9415,27 |  |  |
| 12.08.16 кв.6 Замена сгона на радиаторе (время работы-1ч20мин., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2915,64 |  |  |
| 21.09.2016 кв.3 Устранение утечки на радиаторе в коридоре (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 22.09.2016 кв.3 Замена крана на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3445,18 |  |  |
| 31.10.2016 кв.5 Осмотр системы отопления (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 305,67 |  |  |
| 12.10.2016 кв.5 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 01.11.2016 кв.5 Замена спускника на радиаторе в подъезде (время работы-1ч20мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., бочонок Ø15-1шт., угольник Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3372,14 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 16473,71 |  |  |
| 05.04.2016 Замена пакетников на автоматы, ремонт токоведущих контактов, ремонт ВРУ (время работы-16ч., работников-1чел., автомат-25шт., провод-8м., крепеж, изолента, орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 10255,3 |  |  |
| 11.04.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт токоведущих контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-10шт., орех-4шт., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  | 6218,41 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2025,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 5244,12 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 4700,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8647,27 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 9793,30 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 20836,80 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 108335,15 |  |  |