| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 32086,36 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 79577,04 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 78933,09 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 113685,31 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -2665,86 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 18290,14 |  |  |  |
| 26.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 937,52 |  |  |  |
| Установка окна в подъезд |  |  |  | 12265 |  |  |  |
| Возмещение расходов по ремонту 1 подъезда |  |  |  | 1800 |  |  |  |
| 14.10.2016 2под. Ремонт входных дверей в подъезде (время работы-1ч., работников-2чел., ручка дверная-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1241,17 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1167,42 |  |  |  |
| 18.11.2016 Закрытие слуховых окон на чердаке (вреям работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 879,03 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 52948,04 |  |  |  |
| 01.07.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| 12.09.16 Врезка гребенки и запорной арматуры на вводе в дом на отоплении (время работы-5,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø40-2шт., сборка Ø40-2шт., труба Ø108-1м., отвод Ø40-4шт., труба Ø40-2м., автоуслуги) |  |  |  | 17144,45 |  |  |  |
| 14.09.16 Врезка Крыловых на радиатор в подъезде (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø15-5м., отвод Ø20-2шт., к.гайка-2шт., кран шаровой Ø15-10шт., пробка радиаторная-1шт., бочонок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 15051,54 |  |  |  |
| 13.09.16 Врезка Крыловых в гребенку (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø32-12м., отвод Ø32-8шт., труба Ø40-3м., отвод Ø40-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 15607,04 |  |  |  |
| 17.09.16 кв.2 Устранение утечки на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 03.10.2016 кв.7 Осмотр, слабое давление ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 3749,83 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 14.09.16 кв.12 Протяжка контактов в эл. щите (время работы-20мин, работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  | 448,18 |  |  |  |
| 29.09.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., провод-4м., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 2751,65 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 745,9 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2160,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3300,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7429,16 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 8055,72 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 17006,52 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 113685,31 |  |  |  |