| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 1622,81 |  |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 92491,16 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  | 88873,42 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 55032,62 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 35463,61 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  | 6664,67 |  |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 669,66 |  |  |  |  |
| 29.02.2016 кв.2 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 554,59 |  |  |  |  |
| 01.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | 937,52 |  |  |  |  |
| 02.06.2016 Ремонт и оштукатуривание стояков (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, кирпич-10шт., автоулсуги) |  |  | 2009,46 |  |  |  |  |
| 09.11.2016 кв.1 Прочистка вен. каналов (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | 1339,32 |  |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  | 1154,12 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 4689,41 |  |  |  |  |
| 10.03.2016 кв.1,2,3,4 Прочистка канализации эл. машинкой (время работы-40мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  | 2367,2 |  |  |  |  |
| 09.09.16 кв.1 Засор канализации (время работы-2,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  | 2322,21 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  | 550,00 |  |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  | 550 |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 737,4 |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2970,00 |  |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  | 3300,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7344,50 |  |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  | 7963,92 |  |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 16812,72 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  | 55032,62 |  |  |  |  |