| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 3178,02 |  |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 93699,24 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 93859,22 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 79292,95 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 17744,29 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 31906,25 |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 05.02.2016 Установка вентиляционной трубы, закрытие крыши железом. Уборка снега с козырька (время работы-1ч., работников-3чел., железо, саморезы, труба пена-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2274,32 |  |  |  |
| Ремонт вен. каналов 8шт. |  |  |  | 26141,65 |  |  |  |
| 06.07.2016 2под. Ремонт входной двери в подъезд (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  | 1641,46 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1179,16 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 3705,20 |  |  |  |
| 17.03.2016 кв.11 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2196,68 |  |  |  |
| 15.09.2016 кв.5 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., бочонок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1508,52 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 550,00 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 753,4 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2160,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7503,86 |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 8136,72 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 17177,52 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 79292,95 |  |  |  |