| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердлова д.3 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 46570,29 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 30259,77 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 28496,32 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 18691,20 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 75503,52 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 18254,29 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 25759,30 |
| 08.02.2016 Уборка снега с кровли (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  |  | 1767,17 |
| 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 441,97 |
| Спил деревьев в кол.3 шт. |  |  |  |  |  | 15900 |
| 07.04.2016 Ремонт примыкания на кровле (время работы-1ч.20мин., рабортников-2чел., железо-1м., саморезы, АГП22) |  |  |  |  |  | 2592,07 |
| 16.06.2016 Ремонт печных труб (время работы-3ч., работников-2чел., цемент-1м, песок, АГП22) |  |  |  |  |  | 4614,85 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 443,24 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 28143,94 |
| 27.01.16 кв.1 Прогонка системы отопления (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1763,15 |
| 04.02.2016 Сварочные работы на отоплении (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 5391,87 |
| 16.04.2016 кв.7 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 17.04.2016 кв.7 Осмотр по причине затопления (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 397,75 |
| 19.09.2016 кв.6 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-20мин., работников-2чел., лен., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 544,84 |
| 7,8.11.2016 Переврезка радиатора на площадке (время работы-8ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø15-7м., кран шаровой Ø15-1шт., кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø15-1шт., пробка радиаторная -2шт., отвод Ø15-5шт., угольник Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 17465,43 |
| 09.11.2016 кв.1 Прогонка стояка отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 21.11.2016 кв.7 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 27.11.2016 кв.1 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 915,71 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 283,2 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 810,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4113,48 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 4460,40 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 9416,40 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 75786,72 |