| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.15А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -8509,53 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 81179,76 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 79286,12 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 90782,16 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -20005,57 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 1770,35 |  |  |
| 12.02.2016 Уборка снега с козырьков дома (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1339,2 |  |  |
| 01.03.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1153,34 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -1391,85 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 49980,27 |  |  |
| 21.01.16 кв.2 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 14.01.16 кв.10 Холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 19.01.16 кв.3 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  | 740,51 |  |  |
| 25.01.16 кв.6 Прогонка системы отопления (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1065,34 |  |  |
| 02.02.2016 кв.2 Перепайка стояков отопления (время работы-3ч., работников-2чел., труба Ø25-2м., тройник Ø40-4шт., муфта соединительная Ø40-1шт., муфта соединительная Ø25-3шт., кран шаровой Ø15-2шт., бочонок Ø15-2шт., уголок-2шт., уголок Ø25-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4349,77 |  |  |
| 17.02.2016 Ремонт системы отопления (время работы-4ч., работников-2чел., заглушка Ø40-2шт., тройник Ø40-4шт., труба Ø40-2м., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3779,4 |  |  |
| 16.02.2016 кв.2 Перепайка системы отопления (время работы-4ч., работников-3чел.,переход Ø50-1шт., кран шаровой Ø15-2шт., кран шаровой Ø40-3шт., кран шаровой Ø30-1шт., американка Ø40-1шт., американка Ø40-2шт., американка Ø30-1шт., муфта соединительная Ø40-10шт., уголок Ø40-8шт., уголок Ø50-6шт., тройник Ø40-2шт., труба Ø40-2м., труба Ø50-6м., автоуслуги) |  |  |  |  | 10113,16 |  |  |
| 09.02.2016 кв.2 Перепайка стояков (время работы-5ч., работников-2чел., американка Ø25-5шт., отвод Ø25-5шт., отвод Ø25-2шт., муфта Ø25-3шт.., заглушка Ø25-2шт., труба 1,5м., автоуслуги) |  |  |  |  | 4414,63 |  |  |
| 27.02.2016 кв.5 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., труба Ø25-1,5 м., кран шаровой с переходом Ø25-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1926,52 |  |  |
| 19.04.2016 кв.14 Прогонка стояка отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 01.05.2016 кв.10 Засор канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 797,84 |  |  |
| 17.10.2016 кв.11 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 07.11.2016 кв.7 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 781,43 |  |  |
| 12.11.2016 кв.11 Переврезка Крыловых и стояковая отопления (время работы-3ч., работников-2чел., тройник Ø40-1шт., тройник Ø32-2шт., труба Ø32-4м., труба Ø25-2м., переход Ø40-2шт., муфта Ø25-4шт., уголок Ø25-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3480,77 |  |  |
| Установка насоса на отоплении |  |  |  |  | 15950 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 1716,11 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 06.12.2016 кв.14 Замена провода на освещении МОП (время работы-1ч., работников-1чел., провод -3м., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1166,11 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2160,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3300,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 7283,75 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 7898,04 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 16673,64 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 90782,16 |  |  |