| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -10100,28 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 40912,08 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 36992,92 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 12427,20 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 60566,52 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -21246,68 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 2703,02 |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 25.02.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 776,42 |  |  |
| 01.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (врем яработы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 08.09.16 Ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 554,59 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 729,82 |  |  |
| Покрытие текущего ремонта средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -697,13 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 23818,74 |  |  |
| 15.06.2016 кв.9 Замена запорной арматуры на отоплении на вводе в дом (время работы-7ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø108-3м., отвод Ø50-2шт., сборка Ø50-2шт., кран шаровой Ø50-2шт., кран шаровой Ø20-2шт., кран шаровой Ø15-5шт., отвод Ø32-1шт., труба Ø32-2м., автоуслуги) |  |  |  |  | 22903,03 |  |  |
| 20.12.2016 кв.7 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 9060,27 |  |  |
| 03.02.2015 кв.4 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 310,68 |  |  |
| 20.06.2016 Установка светильника над 1 и 2 под. (вреям работы-8ч., работников-2чел., светильник-2шт., провод-30м., гофра-30м., лампочка-2шт., крепеж, выключатель-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7483,41 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 15.09.16 кв.12 Замена патрона и лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 716,18 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4679,21 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 5073,84 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 10711,44 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 60566,52 |  |  |