| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 226772,50 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 552566,16 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 509036,17 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 8856,00 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 580651,39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 164013,28 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 51351,66 |  |  |  |
| 11.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 25.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1684,53 |  |  |  |
| Возмещение расходов по ремонту подъезда №2 (18.02.2016) |  |  |  | 4500 |  |  |  |
| 14.04.2016 кв.14 Изготовление и установка скамейки у подъезда (время работы-3ч., работников-2чел., труба Ø40-4м., доска-3шт., краска, кисть-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3825,49 |  |  |  |
| 28.09.2016 кв.62 Протечка на балконе (время работы-1ч., работников-2чел., мастика, пена-0,5б., клей плиточный-0,5м., АГП22) |  |  |  | 3710,78 |  |  |  |
| 22.09.2016 кв.1 Утепление теплотрассы (время работы-2,5ч., работников-3чел., изолон-1р., автоуслуги) |  |  |  | 3804,96 |  |  |  |
| 12.10.2016 Изготовление и установка дверного блока в подвале (время работы-3ч., работников-2чел., труба проф-4м., труба Ø15-8м., электроды, замок висячий, навесы-2шт., ухо-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 5329,74 |  |  |  |
| Изоляция труб в подвальном помещении |  |  |  | 19150,88 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 7336,3 |  |  |  |
| 17.11.2016 Прочистка ливневых труб (время работы-3ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 1339,32 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 220955,12 |  |  |  |
| 22.01.16 Осмотр труб ХВС, ГВС, канализации, отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 02.01.16 кв.36 Перекрытие крана ГВС в квартире (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 10.01.16 кв.81 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 18.01.16 Осмотр труб ХВС, ГВС, канализации, отопления (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1512,08 |  |  |  |
| 15.01.16 кв.28 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2196,68 |  |  |  |
| 18.01.16 кв.17 Ревизия запорной арматуры ХВС по причине слабого давления (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1091,46 |  |  |  |
| 15.02.2016 кв.14,81,85 Устранение утечки на трубе ГВС. Прогонка системы (время работы-2ч., работников-4чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 4967,4 |  |  |  |
| 15.02.2016 кв.73 Осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 12.02.2015 кв.81,85 Прогонка системы отопления (вреям работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1574,52 |  |  |  |
| 13.02.2016 кв.81,83 Замер температуры в квартирах (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 572,69 |  |  |  |
| 12.02.2016 кв.13 Устранение утечки у счетчика (время работы-40мин., работников-1чел., лен., автоуслуги) |  |  |  | 794,97 |  |  |  |
| 11.02.2016 Замена сгонной резьбы в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2392,08 |  |  |  |
| 24.02.2016 кв.21 Замена крана шарового на стояке (время работы-1чел., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2612,08 |  |  |  |
| 10.03.2016 кв.28 Замена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., сборка Ø25-1шт., кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 4924,68 |  |  |  |
| 11.03.2016 кв.3 Прочистка кухонного канализационного стояка (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |  |
| 04.03.2016 кв.66 Прочистка канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2071,15 |  |  |  |
| 04.03.2016 кв.28 Осмотр подвала (время работы-50мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1278,4 |  |  |  |
| 11.03.2016 кв.35 Ревизия стояка ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 11.03.2016 кв.35 Подтяжка шайб на полотенцесушителе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 18.03.2016 кв.36 Осмотр подвала, труб канализации, отопления, ХВС и ГВС (врем яработы-0,5ч., работников-2чел, автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 24.03.2016 кв.89 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-4шт., сборка Ø15-4шт., бочонок Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 9557,66 |  |  |  |
| 22.04.2016 кв.47 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 1349,02 |  |  |  |
| 31.05.2016 кв.23 Осмотр по причине затопления (вреям работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 02.06.2016 кв.72 Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (время работы-2ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., труба Ø50-1м., отвод Ø50-1шт.,манжет-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2368,15 |  |  |  |
| 16.06.2016 кв.34 Врезка спускника на полотенцесушителе (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2108,96 |  |  |  |
| 30.06.2016 кв.56 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 01.07.2016 кв.67 Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-3шт., сборка Ø15-3шт., автоулсуги) |  |  |  | 4355,27 |  |  |  |
| 31.07.2016 кв.37,40 Осмотр по причине затопления (вреям работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 07.07.2016 кв.79 Замена спускника на стояке ГВС (вреям работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., сгон Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1508,52 |  |  |  |
| 06.07.2016 кв.76 Не греется полотенцесушитель, в кв. 79 стоит заглушка (вреям работы-20мин., работников-4чел., автоулсуги) |  |  |  | 655,54 |  |  |  |
| 09.08.16 кв.75 Устранение течки на стояке ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 926,71 |  |  |  |
| 19.08.16 кв.36 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 811,04 |  |  |  |
| 30.08.16 кв.34 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., уголок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 1371,02 |  |  |  |
| 300.8.16 кв.33 Установка спускника на полотенцесушитель (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1641,46 |  |  |  |
| 05.09.16 кв.50 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 20.09.16 кв.93 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 1371,02 |  |  |  |
| 15.09.16 кв.6,9 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1536,72 |  |  |  |
| 23.09.2016 кв.17 Замена крана ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2062,08 |  |  |  |
| 21.09.2016 кв.17 Осмотр системы отопления (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 781,43 |  |  |  |
| 16.09.2016 кв.36 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1ч20мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 1481,72 |  |  |  |
| 16.09.2016 кв.57,60,63,54 Осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 28.09.2016 кв.97 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 30.09.2016 кв.23,61 Прогонка системы ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1512,08 |  |  |  |
| Замена запорной арматуры на стояках отопления |  |  |  | 124899,82 |  |  |  |
| 03.10.2016 кв.5 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 02.10.2016 кв.5 Прогонка системы отопления, замена крана на радиаторе (время работы-1ч20мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоулсуги) |  |  |  | 1646,72 |  |  |  |
| 09.10.2016 Прогонка стояка отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 09.10.2016 кв.37 Прогонка стояка отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 08.10.2016 кв.5 прогонка стояка отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 13.10.2016 кв.100 Устранение утечки на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 14.10.2016 кв.100 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 1701,02 |  |  |  |
| 15.11.2016 кв.93 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-40мин., работников-2чел., лен, резьба Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 970,71 |  |  |  |
| 23.11.2016 кв.32 Осмотр, холодный полотенцесушитель (время работы-25мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 589,59 |  |  |  |
| 25.11.2016 кв.35 Врезка спускника на ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., сгон Ø15-1шт., тройник Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2510,71 |  |  |  |
| 21.11.2016 кв.47 Замена запорной арматуры, врезка спускника (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., кран шаровой Ø25-1шт., кран шаровой Ø15-2шт., сборка Ø20-1шт., сборка Ø25-1шт., резьба Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 5972,27 |  |  |  |
| 30.12.2016 кв.66 Прочистка канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 18.12.2016 кв.17 Замена кранов на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø20-2шт., труба Ø20-1м., автоуслуги) |  |  |  | 1965,02 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 22502,26 |  |  |  |
| 22.01.16 кв.5 Замена лампочек в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |  |
| 16.03.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-10мин., работников-1чел., лампочка-1шт., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 225,52 |  |  |  |
| 17.03.2016 кв.8 Замена лампочки в подъезде (время работы-10мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 170,52 |  |  |  |
| 22.04.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., орех-3шт., изолента, провод-2м., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 4370,41 |  |  |  |
| 21.04.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., орех-4шт., изолента, провод-2м., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 4425,41 |  |  |  |
| 17.04.2016 кв.81 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-50мин., работников-1чел., изолента, орех1шт., автоуслуги) |  |  |  | 792,09 |  |  |  |
| 16.05.2016 кв.8 Замена лампочки и патрона в подъезде (время работы-50мин.,работников-1чел., лампочка -1шт., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 830,59 |  |  |  |
| 24.05.2016 кв.8 Замена лампочек в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочки-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 338,18 |  |  |  |
| 17.06.2016 кв.2 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 338,18 |  |  |  |
| 23.06.2016 кв.81 Замена лампочек в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 655,68 |  |  |  |
| 11.07.2016 Замена лампочек в подъезде №1 (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоулсуги) |  |  |  | 484,06 |  |  |  |
| 08.08.16 кв.81 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоулсуги) |  |  |  | 242,03 |  |  |  |
| 31.08.16 кв.60 Ремонт контактов в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., крепеж, орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  | 897,68 |  |  |  |
| 26.08.16 кв.90 Ремонт фазного провода в щите (время работы-30мин, работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 539,06 |  |  |  |
| 09.09.16 кв.8 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 484,06 |  |  |  |
| 17.09.16 кв.36 Ремонт освещения МОП (время работы-40мин., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 716,18 |  |  |  |
| 21.09.16 кв.82 Замена лампочки в подъезде 9время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |  |
| 30.09.2016 Закрытие щита (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 181,45 |  |  |  |
| 03.10.2016 кв.30 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 338,18 |  |  |  |
| 12.10.2016 кв.82 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 242,03 |  |  |  |
| 14.10.2016 кв.82 Замена лампочки в подъезде, ремонт контактов на освещение МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 456,56 |  |  |  |
| 13.10.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 484,06 |  |  |  |
| 18.11.2016 кв.5 Ремонт освещения МОП (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |  |
| 10.11.2016 кв.37 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 456,56 |  |  |  |
| 11.11.2016 кв.5 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |  |
| 02.112.016 кв.83 Замена лампочек в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |  |
| 22.11.2016 кв.41 Ремонт фазного провода в ВРУ (время работы-40мин., работников-1чел., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 820,68 |  |  |  |
| 29.11.2016 кв.83 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |  |
| 12.12.2016 кв.9 Замена лампочки над входом в подъезд (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |  |
| 22.12.2016 кв.8 Замена лампочки в подъезде (вреям работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 242,03 |  |  |  |
| 16.12.2016 кв.36 Ремонт освещения МОП (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 655,68 |  |  |  |
| 29.12.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 456,56 |  |  |  |
| 27.12.2016 кв.5 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 484,06 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 9629,4 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 13230,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 28465,92 |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 16100,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 47954,41 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 600,00 |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 54309,82 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 115552,80 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 580651,39 |  |  |  |