| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 15319,45 |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 55388,28 |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 54111,28 |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 4881,60 |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 63908,04 |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 10404,29 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 16768,40 |  |
| 05.02.2016 Уборка наледи с кровли домам (время работы-0,5ч.., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 554,59 |  |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | 3830,78 |  |
| 12.09.16 кв.14 Ремонт стояка на крыше дома (время работы-1,5ч., работников-3чел., цемент-0,5м., песок, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1904,53 |  |
| 14.09.16 кв.12 Демонтаж, монтаж трубы (время работы-5ч., работников-2чел., кирпич-50шт., цемент-2м., песок, АГП22) |  |  |  |  |  | 10089,42 |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 389,08 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 17725,32 |  |
| 16.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3969,66 |  |
| 24.08.16 кв.1 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1820,08 |  |
| 16.09.16 кв.11 Бежит радиатор (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |  |
| 26.09.16 кв.2,6 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |  |
| 19.09.2016 кв.3 Замена пробки на радиаторе (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 739,97 |  |
| 10.10.2016 кв.11 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |  |
| 11.10.2016 кв.11 Замена труб отопления (время работы-4,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø15-2м., труба Ø20-2,5м., кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 9334,75 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 888,18 |  |
| 03.03.2016 кв.14 Замена лампочек в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 338,18 |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  |  | 550 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 553,1 |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1080,00 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5508,88 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 5973,48 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 12610,68 |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 63908,04 |  |