| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -6188,46 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 85536,00 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 72132,57 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 61241,96 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 4702,15 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 1256,16 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1256,16 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 20184,41 |  |  |  |
| 04.01.16 кв.24 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 811,04 |  |  |  |
| 09.01.16 кв.24 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 27.03.2016 кв.2 Прочистка канализации с разборкой труб (время работы-2,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2322,21 |  |  |  |
| 08.04.2016 кв.12 Осмотр по причине затопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 915,71 |  |  |  |
| 02.04.2016 кв.4 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1223,71 |  |  |  |
| 08.04.2016 кв.12 Установка радиатора (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 3365,27 |  |  |  |
| 25.04.2016 кв.4 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 740,51 |  |  |  |
| 04.05.2016 кв.18 Устранение утечки на радиаторе (время работы-15мин., работников-1чел., лен, автоуслуги) |  |  |  | 389,99 |  |  |  |
| 10.05.2016 кв.4 Засор канализации (время работы-1ч.20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1734,72 |  |  |  |
| 23.05.2016 кв.14 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |  |
| 15.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |  |
| 26.09.2016 кв.24 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 811,04 |  |  |  |
| 11.12.2016 кв.24 Прогонка системы отопления (врем яработы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 26.12.2016 кв.24 Замена крана на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., бочонок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 960,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 833,18 |  |  |  |
| 03.02.2016 кв.4 Ремонт фазного провода (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 283,18 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 801,8 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3240,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7985,93 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 8659,44 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 18281,04 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 61241,96 |  |  |  |