| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 12983,97 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 35241,12 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 38032,92 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 24114,74 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 26902,15 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 516,02 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 516,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 4813,96 |  |  |
| 06.06.2016 кв.1 Утечка на трубе ХВС (время работы-15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 460,52 |  |  |
| 13.11.2016 кв.4 Осмотр, утечка на стояке ХВС (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 305,67 |  |  |
| 14.11.2016 кв.4 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-5м., кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., цанга Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4047,77 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 1683,33 |  |  |
| 08.06.2016 кв.1 Восстановление кабеля до счетчика (время работы-2ч., работников-1чел., провод-1м., автоуслуги) |  |  |  |  | 1133,33 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 329,7 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 810,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 1600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 3283,81 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 3560,76 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 7517,16 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 24114,74 |  |  |