| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -5764,34 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 48347,40 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 47837,13 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 42531,06 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -458,27 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 2678,37 |  |  |
| 09.02.2016 кв.5 Осмотр вентиляции (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1109,17 |  |  |
| 04.04.2016 кв.9 Устранение утечки на кровле (время работы-1ч., работников-2чел., пена, автоуслуги) |  |  |  | 1472,17 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 709,3 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  | -612,27 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 11124,27 |  |  |
| 02.04.2016 кв.9 Бежит вода по стене (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 14.06.2016 кв.9 Устранение утечки на отоплении (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 22.06.2016 Замена запорной арматуры на вводе в дом (время работы-1,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø50-2шт., утеплитель, автоуслуги) |  |  |  | 5098,08 |  |  |
| 15.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 16.10.2016 кв.8 Замена крана на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 4013,83 |  |  |
| 16.01.16 кв.9 Осмотр эл. оборудования, ремонт контактов (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 283,18 |  |  |
| 22.01.16 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., орех-3шт., крепеж, лампочка-2шт., провод-2м., автомат-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 3180,65 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 453,2 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 4513,87 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 4894,56 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 10332,96 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 42531,06 |  |  |