| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.39 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 36412,78 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 46459,20 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 46577,59 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 34683,11 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 48307,26 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 2830,63 |
| 28.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 277,29 |
| 22.03.2016 кв.8 Осмотр (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 776,42 |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | 1100 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 676,92 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 4344,39 |
| 05.03.2016 кв.8 Холодные радиаторы (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 915,71 |
| 04.03.2016 кв.11 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба Ø20-2шт., пробка радиаторная -2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3428,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 3582,21 |
| 17.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения (время работы-8ч., работников-1чел., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2487,65 |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  |  | 550 |
| 24.10.2016 кв.7 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 544,56 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 435,5 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1620,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4337,58 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 4703,40 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 9929,40 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 34683,11 |