| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.43 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 3131,15 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 29206,67 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 19904,03 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 22541,28 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 493,90 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 3631,09 |
| 28.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 277,29 |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | 1100 |
| 07.11.2016 Ремонт входной двери в подъезд (время работы-2ч., работников-2чел., навес-2шт., электроды, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1833,46 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 420,34 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 29.09.2016 кв.8 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 2377,65 |
| 20.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2377,65 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 268,56 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1080,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2674,86 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 2900,45 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 6123,17 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 22541,28 |