| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 44556,46 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 123390,84 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 108783,35 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 121707,21 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 31632,60 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 2959,49 |  |  |
| 14.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 07.09.16 Ремонт слухового окна (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 554,59 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1735,24 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 13703,07 |  |  |
| 30.01.16 кв.17 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 03.02.2015 кв.14 Бежит труба ХВС (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø50-1шт., сборка Ø50-1шт., труба Ø40-7м., труба Ø15-1м., отвод Ø40-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7478,66 |  |  |
| 06.06.2016 кв.4 Промывка системы отопления , замена запорной арматуры на отоплении (вреям работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4189,66 |  |  |
| 27.07.2016 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 1119,04 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 41706,51 |  |  |
| 14.01.16 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-10шт., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  | 5998,41 |  |  |
| 18,19,20.01.16 Замена пакетников на автоматы, замена проводов, ремонт контактов (время работы-24ч., работников-2чел., автомат-24шт., провод-8м., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  | 17137,23 |  |  |
| 12,13.01.16 Установка датчиков движения (время работы-12ч., работников-2чел., датчик-6шт., провод-12м., гофра-10м., лампочка-2шт., патрон-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 12138,06 |  |  |
| 30.12.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., орех-3шт., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4216,41 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2216,4 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3240,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 6661,08 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 4100,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 11037,67 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 12500,50 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 25798,90 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 121707,21 |  |  |