| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 14349,64 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 121410,42 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 110400,01 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 98950,27 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 25799,38 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 6552,21 |  |  |
| 15.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 441,97 |  |  |
| 17.05.2016 кв.5 Перочистка вен. каналов (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1684,53 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 1706,44 |  |  |
| 18.11.2016 1под. Снятие и ремонт кодового замка (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 994,1 |  |  |
| 08.11.2016 Остекленение, установка рамы на чердаке, смазка замка (время работы-1ч., работников-2чел., стекло-1л., гвозди, штапики, автоуслуги) |  |  |  | 1725,17 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 10395,60 |  |  |
| 23.02.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 808,71 |  |  |
| 03.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 3969,66 |  |  |
| 24.08.16 кв.6 Замена сгона на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 23.08.16 кв.6 Осмотр, утечка на батарее (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 305,67 |  |  |
| 29.08.16 кв.6 Ремонт системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., труба Ø20-0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 2471,02 |  |  |
| 19.09.2016 кв.10 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 31.10.2016 кв.2 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 24.10.2016 кв.2 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 05.11.2016 кв.2 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 17948,74 |  |  |
| 06.01.16 кв.19 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 310,68 |  |  |
| 26,27,28.12.2016 Установка датчиков движения 2 под., ремонт освещения МОП, Ремонт контактов, ревизия эл. Щитов (время работы-24ч., работников-2чел., датчик движения-6шт., провод-12м., гофра-4м., орех-6шт., изолента, патрон-2шт., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 16614,95 |  |  |
| 29.12.2016 Ремонт щита (время работы-1ч., работников-1чел., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 1023,11 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2180,6 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3240,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 6554,64 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 3800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 10859,39 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 12036,91 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 25382,18 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 98950,27 |  |  |